## Instrucciones
Bitácora de obra |  |  |  | INSTRUCCIONES
Instrucciones de diligenciamiento · imprima esta hoja y péguela al inicio del libro
Este Excel sirve para ajustar el encabezado a su contrato (proyecto, n.° de contrato) y luego IMPRIMIR el folio. No lleve la bitácora en Excel: un archivo que se edita hacia atrás sin dejar huella no demuestra que una nota sea la original. Antes de usar el formato, revise el manual de interventoría de su entidad y el contrato: si traen formato propio, ese manda.
01 | Tinta indeleble, nunca lápiz |  | Letra legible y sin abreviaturas. Cualquier persona debe poder leer todo lo escrito.
02 | Fecha del día del asiento |  | Cada nota se fecha el día en que se escribe y hace referencia a la anterior, sin saltarse el orden.
03 | No tache: anule y repita |  | Si hay un error, escriba «Esta nota se anula por tener error» y abra de inmediato la siguiente repitiendo lo asentado, sin el error.
04 | Nada entre renglones ni en márgenes |  | Para agregar algo, abra una nota nueva que haga referencia a la de origen.
05 | Cruce los espacios sobrantes |  | Al terminar cada hoja, cancele lo que quedó en blanco con rayas diagonales o una línea.
06 | Firmar es haber leído |  | Quien firma escribe también la fecha en que firma. Las personas autorizadas quedan en la hoja de apertura.
07 | Original en obra, copias cada semana |  | El original no sale de la obra. Entregue copias a la entidad cada semana: si el libro se pierde, no se pierde el control.
08 | Primero un borrador |  | Piense la nota antes de asentarla. La bitácora no es el lugar para pleitos personales: lo que se escribe ahí es prueba.
Qué lleva cada folio, y de dónde sale
Proyecto y ubicación |  | Nombre del proyecto arriba de cada hoja y, en la línea siguiente, su ubicación. |  | IPES, instructivo IN-073
Folio y n.° de nota |  | Hojas foliadas en orden consecutivo; cada nota referencia las anteriores. |  | IPES, instructivo IN-073
Fecha |  | La del día en que se hace el asiento. |  | Consejo de Estado, rad. 42135 · IPES
Remite y recibe |  | Quién deja la nota y a quién va dirigida. |  | IPES, instructivo IN-073
Clasificación |  | Qué tipo de nota es (actividades, orden, observación, requerimiento, visita). |  | IPES, instructivo IN-073
Descripción |  | Acciones del día, órdenes, observaciones e instrucciones, avance. Si es un problema: causa, solución, plazo, prevención y responsable. |  | Consejo de Estado, rad. 42135 · IPES
Croquis |  | Un esquema cuando la nota lo necesita. |  | IPES, instructivo IN-073
Soportes |  | Fotos y correspondencia que respaldan la nota, citadas por número. |  | NSR-10, I.2.2.1 · IPES
Condiciones del día |  | Clima, personal y equipo en obra. |  | Práctica de obra (no lo exigen las fuentes revisadas)
Firmas |  | De quien remite y de quien recibe, con nombre, sello y fecha de firma. |  | Consejo de Estado, rad. 42135 · IPES
«Una nota con tachaduras o enmendaduras automáticamente es nula, con todas las consecuencias que puede acarrear el hecho.» IPES — Instructivo IN-073, Elaboración de bitácora (v01, 2018)
Formato informativo, no constituye asesoría jurídica. Fuentes y explicación completa en la página de la guía.
Formato gratuito de ByteLab · bytelab.com.co/guias/formato-bitacora-de-obra

## Ejemplo
Bitácora de obra |  |  | EJEMPLO
Folio de ejemplo · proyecto, contrato y cifras inventados
PROYECTO |  | CONTRATO N.° | FOLIO | NOTA N.°
Mejoramiento vía rural El Tablón – La Esperanza |  | Obra 000-2026 | 037 | 112
FECHA DEL ASIENTO |  | UBICACIÓN
Martes 14 de julio de 2026 |  | K0+120 a K0+180, costado derecho
REMITE |  | RECIBE
Residente de obra (contratista) |  | Residente de interventoría
CLASIFICACIÓN DEL ASUNTO |  |  | REFERENCIA A NOTA ANTERIOR
☒ Actividades y avance ☐ Orden o instrucción ☐ Observación ☐ Requerimiento ☐ Visita ☐ Otro |  |  | Continúa la nota 111
CONDICIONES DEL DÍA · CLIMA · PERSONAL · EQUIPO
Mañana seca; lluvia de 2:30 a 4:00 p. m. · 1 residente, 1 inspector, 12 operarios · retroexcavadora, 2 volquetas, vibrocompactador
DESCRIPCIÓN · ACTIVIDADES, ÓRDENES, OBSERVACIONES, AVANCE · SI ES UN PROBLEMA: CAUSA, SOLUCIÓN, PLAZO, PREVENCIÓN, RESPONSABLE
1. Se ejecutó la excavación mecánica para cuneta entre K0+120 y K0+150 (30 m).
2. Entre K0+150 y K0+180 la actividad se suspendió a las 2:30 p. m. por lluvia.
Se reanuda el 15 de julio a primera hora.
3. Se instaló señalización temporal en el frente de trabajo.
4. Pendiente: retirar el material sobrante acopiado en K0+140.
Responsable: contratista. Plazo: 16 de julio.
(espacio sobrante cruzado con una raya diagonal)
CROQUIS
K0+120 ── cuneta excavada (30 m) ── K0+150 ── suspendido por lluvia ── K0+180 · acopio en K0+140
SOPORTES · FOTOS Y CORRESPONDENCIA, POR NÚMERO
Fotos 037-01 a 037-06 · Oficio de interventoría CI-045 del 13 de julio
REMITE | RECIBE |  | SUPERVISIÓN
J. Pérez | L. Gómez |  | M. Ruiz
Nombre, firma y sello | Nombre, firma y sello |  | Nombre, firma y sello
14/07/2026 · Fecha de firma | 14/07/2026 · Fecha de firma |  | 15/07/2026 · Fecha de firma
Original: permanece en obra · Copia 1: ingeniero de obra · Copia 2: supervisor
Formato gratuito de ByteLab · bytelab.com.co/guias/formato-bitacora-de-obra

## Apertura
Bitácora de obra · hoja de apertura |  |  |  | APERTURA
Datos generales del proyecto · se diligencia una sola vez, al abrir el libro
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETO DEL CONTRATO
ENTIDAD CONTRATANTE / PROPIETARIO |  | CONTRATO N.°
CONTRATISTA |  | REPRESENTANTE DE OBRA (CONTRATISTA)
INTERVENTORÍA |  | INGENIERO(A) DE INTERVENTORÍA
SUPERVISOR DE LA ENTIDAD |  | LICENCIA O PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N.° (SI APLICA)
DIRECCIÓN O UBICACIÓN DEL PROYECTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  | PLAZO INICIAL
FECHA DEL ACTA DE INICIO |  | FECHA DE APERTURA DE LA BITÁCORA
GENERALIDADES DEL PROYECTO · SUPERFICIE, NIVELES, CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Personas autorizadas para firmar la bitácora
NOMBRE | CARGO |  | EMPRESA O ENTIDAD | FIRMA | FECHA
Si cambia el personal autorizado, déjelo asentado en una nota de la bitácora indicando a quién se transmite la autoridad para firmar. En contratos con el INVÍAS la bitácora se abre el mismo día de la reunión técnica inicial; revise lo que pida su entidad.
Original: permanece en la obra y al final se entrega a la entidad · Copias: ingeniero de obra y supervisor.
Formato gratuito de ByteLab · bytelab.com.co/guias/formato-bitacora-de-obra

## Folio
Bitácora de obra |  |  | FOLIO
Tinta indeleble · no tachar ni enmendar · cruzar los espacios sobrantes
PROYECTO |  | CONTRATO N.° | FOLIO | NOTA N.°
FECHA DEL ASIENTO |  | UBICACIÓN
REMITE |  | RECIBE
CLASIFICACIÓN DEL ASUNTO |  |  | REFERENCIA A NOTA ANTERIOR
☐ Actividades y avance ☐ Orden o instrucción ☐ Observación ☐ Requerimiento ☐ Visita ☐ Otro
CONDICIONES DEL DÍA · CLIMA · PERSONAL · EQUIPO
DESCRIPCIÓN · ACTIVIDADES, ÓRDENES, OBSERVACIONES, AVANCE · SI ES UN PROBLEMA: CAUSA, SOLUCIÓN, PLAZO, PREVENCIÓN, RESPONSABLE
CROQUIS
SOPORTES · FOTOS Y CORRESPONDENCIA, POR NÚMERO
REMITE | RECIBE |  | SUPERVISIÓN
Nombre, firma y sello | Nombre, firma y sello |  | Nombre, firma y sello
Fecha de firma | Fecha de firma |  | Fecha de firma
Original: permanece en obra · Copia 1: ingeniero de obra · Copia 2: supervisor
Formato gratuito de ByteLab · bytelab.com.co/guias/formato-bitacora-de-obra